УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "  "

____________

«__» _______ 20___г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О  КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Настоящее положение устанавливает цели, задачи, порядок функционирования системы управления качеством  строительно-монтажных работ, также права, обязанности и ответственность структурных единиц.

Положение обязательно для применения во всех структурных единицах, деятельность которых связана с производством строительно-монтажных работ.

1. Общие положения.

1.1 От качества строительно-монтажных работ зависит прежде всего долговечность зданий и сооружений, а также объем затрат на последующую эксплуатацию.

Неудовлетворительное качество ремонтно-строительных работ приводит к ухудшению условий эксплуатации, удорожанию обслуживания и сокращения срока службы.

1.2. Качество строительно-монтажных и ремонтных работ в большей степени зависит от качества применяемых материалов, изделий и конструкций, квалификации исполнителей и способов производства работ.

1.3. Контроль качества должен осуществляться постоянно, в течение всего технологического процесса, должен производиться с использованием надлежащих технических средств, обеспечивающих  необходимую достоверность и полноту контроля.

1.4. Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включить:

входной контроль - рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования;

операционный контроль - отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ и законченных строительством объектов в целом.

II. Входной контроль качества проектно-сметной документации.

2.1. Входной контроль ПСД осуществляется в случае ее исполнения сторонними  организациями.

2.2. Входной контроль качества ПСД производится на ее соответствие требованиям СНиП, стандартов системы СПСД и ЕСКД, технических условий на проектирование с учетом производственно-технологических и финансовых возможностей. На первом этапе входной контроль ПСД производится проектно-сметной группой.

2.3. При отсутствии квалифицированных специалистов по отдельным разделам проекта для осуществления входного контроля, они привлекаются из сторонних организаций по договорам подряда.

2.4. Проектно-сметная документация должна быть согласована со всеми заинтересованными организациями, органами по надзору, эксплуатирующими организациями, должна иметь оценку технической экспертизы и штамп предприятия к производству Заказчиком.

Ш. Входной контроль качества поступающих строительных материалов, конструкций, полуфабрикатов и изделий.

При входном контроле проверяется качество поступающих материалов, изделий и конструкций на соответствие требованиям государственных стандартов, технических условий, рабочих чертежей. Особое внимание уделяется наличию паспортов, сертификатов на материалы конструкции и изделия.

3.1. При обнаружении брака составляется акт приемки продукции в соответствии с требованиями правил «Приемки продукции по качеству и количеству». Акт служит основанием для предъявления претензии к изготовителю. Вся полнота административной и материальной ответственности возлагается на непосредственного руководителя работ на объекте - начальника строительного участка или мастера, разрешившего использование этой продукции.

3.2. Результаты входного контроля заносятся ответственным лицом в журнал входного контроля качества строительных материалов, конструкций и комплектующих изделий.

IV. Операционный контроль.

4.1. Основным видом контроля качества СМР является операционный контроль, которой осуществляется в процессе  производства работ.

4.2.При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных работ рабочим чертежам, строительным нормам, правилам и стандартам.

4.3. Основными документами при операционном контроле являются нормативные документы части 3 СНиП, технологические (типовые технологические) карты и в их составе схемы операционного контроля качества.

4.4. Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением акта по форме приведенной в приложении 6 СНиП 3.01.-85*. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться  на завершенный процесс, выполненной организацией. Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно контроля дефекты должны быть устранены до начала последующих операций (работ).

4.5. Контроль за производственным процессом непосредственно ведет бригадир, мастер, прораб. Оперативный контроль осуществляет главный инженер, заместитель директора, директор. Соответствие проекту контролирует представитель проектной организации ведущий авторский надзор. Технический надзор ведет представитель организации, выполняющей функции заказчика-застройщика.

V. Метрологическое и геодезическое обеспечение СМР.

5.1 Геодезическое обеспечение СМР заключается в осуществлении комплекса геологических работ, обеспечивающих точное соответствие геометрических параметров, возводимых в натуре сооружений проекту  и  требованиям строительных норм и правил, а также производит операционный геодезический контроль за процессом строительства и составляет исполнительную геодезическую документацию.

5.2. Геодезическое обеспечение осуществляется в соответствии со СНиП 11-02-96 и с учетом требований типовых проектов производства геодезических работ (ППР).

5.3. Геодезическое обеспечение и контроль при производстве СМР  осуществляют линейные инженерно-технические работники.

5.4. Вся полнота ответственности (административной и материальной)  за выполнение СМР с недопустимыми геометрическими отклонениями возлагается на начальника строительного участка и мастера.

VI. Приемочный контроль.

6.1. Завершающей частью технологического процесса строительного производства является приемочный контроль. Производитель работ ежедневно осуществляет приемочный контроль. Приемочному контролю подлежат все законченные работы и конструктивные элементы здания, выполненные как собственными силами, так и субподрядными организациями.

Приемочный контроль и оценка готовых объектов осуществляется рабочими (ведомственными) и государственными  комиссиями в соответствии со СНиП  Ш-3-76 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». Приемочному контролю качества работ подлежат все виды СМР, выполненные собственными силами и силами субподрядных организаций.

Законченные строительством объекты сдаются заказчику с полным комплектом исполнительной технической документации, включающей в себя:

- исполнительные чертежи и схемы,

- общий журнал работ,

- журналы специальных работ,

- акты на скрытые работы,

- сертификаты,  паспорта на материалы, изделия, конструкции.

6.2. Ответственность за составлением исполнительной документации несет производитель работ. Законченный строительством объект считается сданным заказчику при выполнении всех договорных обязательств и при подписании обеими сторонами акта о приемке-сдачи работ.

VII. Гарантия качества выполненных строительно-монтажных работ обеспечивается следующими факторами:

7.1. Гарантия качества выполненных строительно-монтажных работ  обеспечивается следующими факторами:

- уставом предприятия,

- лицензией на право осуществления строительной деятельности,

- договорной документацией на право производства работ,

- должностные инструкции исполнителей,

- эффективной системой организации труда.

7.2. Гарантия качества распространяется на все  выполненные строительно-монтажные  работы с момента начала до введения в производство. Сроки действия гарантии на выполнение СМР определяются соответствующей нормативно-договорной документацией. Планировка уровня качества выполненных СМР, неукоснительное  соблюдение нормативных государственных и  внутрипроизводственных документов по контролю качества, проверке документации техническим руководством, определение целей, задач и методов решения вопросов в области контроля качества, обсуждение принятых технологических решений на стадии начала работ, сокращение сроков строительства, работа с представителями заказчика и подрядчика по законченным проектам, внедрение достижений науки, техники и информации - все эти мероприятия обеспечивают производство строительно-монтажных работ высокого качества.

Разработал: